ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОЕКТНО-РАСЧЕТНЫХ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА

- Объект строительства

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Название |  |
| 1.2 | Высота здания, м |  |
| 1.3 | Вид строительства | Новое строительство / Реконструкция |
| 1.4 | Материал несущего основания НВФ | перекрытие: … наружные стены: … |
| 1.5 | Предварительная площадь экрана НВФ, м2 |  |
| 1.6 | Отметка низа НВФ, м |  |
| 1.7 | Отметка верха НВФ, м |  |
| 1.8 | Степень огнестойкости здания |  |
| 1.9 | Класс конструктивной пожарной опасности |  |
| 1.10 | Класс функциональной пожарной опасности |  |
| 1.11 | Уровень ответственности здания | пониженный / нормальный / повышенный |
| 1.12 |  |  |

- Нагрузки

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Ветровой район и нагрузка | х, х кПа (х кгс/м2). |
| 2.2 | Тип местности по ветровой нагрузке |  |
| 2.3 | Гололедный район и толщина стенки гололеда | Если актуально |
| 2.4 | Степень агрессивности окружающей среды |  |
| 2.5 | Сейсмичность площадки строительства | Хбаллов |
| 2.6 | Вес облицовочного материала | Кг./м2 |

- Конструктивные решения

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Строительное основание | - Монолитный железобетон (класс прочности не ниже B25). - Кладка из блоков из ячеистого бетона (плотность не ниже D600, класс прочности не ниже B2,5). |
| 3.2 | Утеплитель | Базальтовая, двухслойная _____ мм: верхний слой, плотность не менее 80 кг/м3 – ____ мм; нижний слой, плотность не менее 35 кг/м3 – ____ мм |
| 3.3 | Ветро-влагозащитная мембрана | нет |
| 3.4 | Требование к фасадной системе по регулировке | ±20 мм |
| 3.5 | Отклонения строительных конструкций от проектного положения, которые следует предусмотреть при разработке проекта | Проект фасада разрабатываются по архитектурным чертежам с учётом следующих отклонений: Геометрические размеры элементов: - Сечение ±5 мм; - Длина или пролёт ±20 мм. Местные неровности: - ±5 мм. Горизонтальность конструкций: - Перекрытие ±20 мм; - Расположение проёма ±20 мм. Вертикальность конструкций: - Стена на всю высоту здания ± 20 мм от вертикали; - Стена в пределах этажа ± 20 мм от вертикали; Расположение проёма ±20 мм. |
| 3.6 | Деформационные мероприятия | Температурный зазор по вертикали между направляющими - 10 мм. |
| 3.7 |  |  |

- Облицовочный материал

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Наименование, способ крепления, ТС | Керамогранитные плиты, крепление видимым способом на нержавеющих кляммерах, ТС №1111-23 |
| 4.2 | Технические характеристики | вес – х кг/м2(Плотность – кг./ м3 |
| 4.3 | Руст | вертикальный шов, мм, горизонтальный шов, мм |
| 4.4 | Вылет экрана облицовки | Х – х мм. |
| 4.5 | Установка окон и витражей | - Окна – вровень со строительным основанием - Витражи – на выносе х мм от строительного основания. -определяется после получения рабочей документации по устройству светопрозрачных конструкций |
| 4.6 |  |  |

- Несущая система

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Тип подсистемы, ТС | Система UTECH VFH Cermics, ТС № 6622-23 |
| 5.2 | Конструктивная схема | Легкая рядовая с креплением по всей плоскости стены / Тяжелая рядовая с креплением по всей плоскости стены / Тяжелая межэтажная с креплением в плиты перекрытия. |
| 5.3 | Материал элементов системы | алюминиевые сплавы (AlMgSi 6060 T6, AlMg0,7Si 6063 T6), нержавеющая сталь (А2, А4), ПВХ (поли-винил-хлорид), EPDM (этилен-пропилен-диен-мономер), стальные сплавы (08Х18Н10Т, 08пс ХП, ПС, AISI 430, AISI 304). |
| 5.4 | Метизы для крепления элементов системы | Вытяжные заклепки 4,8х12 А2/А2, 4,8х12 Аl/А2, 4х8 А2/А2, 3,2х8 А2/А2, саморезы A2, A4/ |
| 5.5 | Анкерные крепления | Кронштейны подсистемы НВФ: анкер/ дюбель фасадный – 10*100 мм. согласно акту испытаний крепежных изделий (согласно Техническому свидетельству). Для теплоизоляции: тарельчатый дюбель. Крепления кронштейнов оконного обрамления и противопожарных отсечек: дюбель-гвоздь Ø6х60. |
| 5.6 | Дополнительные требования |  |

- Примыкания, декоративные элементы, подшивные потолки

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Откосы | Оцинкованная сталь, толщина t≥0,7 мм, с полимерным покрытием |
| 6.2 | Отливы | Оцинкованная сталь, толщина t≥0,7 мм, с полимерным покрытием |
| 6.3 | Парапет | Оцинкованная сталь, толщина t≥0,7 мм, с полимерным покрытием |
| 6.4 | Пожарная отсечка | Оцинкованная сталь, толщина t≥0,55 мм, с полимерным покрытием |
| 6.5 | Цоколь | Нет |
| 6.6 | Дополнительные требования |  |

- Требования к составлению спецификаций

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Облицовка | Единица измерения: м2. Способ подсчёта: Считается общая площадь облицовки, каждого цвета Перерасход: рассчитывает поставщик материала. |
| 7.2 | Погонажные элементы системы | Единица измерения: м пог. Способ подсчёта: Считается общая длина элементов Перерасход: 10% |
| 7.3 | Штучные элементы системы | Единица измерения: шт. Способ подсчёта: Считается общее количество элементов Перерасход: 5% |
| 7.4 | Крепежные элементы системы | Единица измерения: шт. Способ подсчёта: Считается исходя из общего количества кронштейнов и точек соединений Перерасход: анкера/ дюбели - 5%, заклепки/ саморезы - 7 % |
| 7.5 | Теплоизоляция | Единица измерения: м2. Способ подсчёта: Считается общая площадь облицовки, для каждого слоя. Перерасход: 10% |
| 7.6 | Крепежные элементы теплоизоляции | Единица измерения: шт. Способ подсчёта: верхний слой – 10 шт./м2, нижний слой 5 шт./м2. Перерасход: нет |
| 7.7 | Оконные обрамления, отливы, парапетная крышка, пожарные отсечки | Единица измерения: м пог. Способ подсчёта: Считается общая длина элементов Перерасход: 10% |

- Исходные данные

Принять по Приложению 5 настоящего Дополнительного соглашения.

Разработку рабочей документации вести с/без учета/учетом фактических отклонений строительного основания.

- Дополнительные условия

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| / Подпись М.П. | / Подпись М.П. |

СОСТАВ ИСХОДНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- утвержденные архитектурно-планировочные чертежи сооружений (планы, разрезы, фасады), чертежи АР, КЖ, КМ здания в формате .dwg;

- колористический паспорт здания с указанием всех используемых на фасаде цвето-фактурных материалов;

- схемы архитектурных деталей, если таковые имеются (козырьки, карнизы, фризы, пилястры и т.д.);

- полная характеристика здания по пожарной безопасности с указанием противопожарных мероприятий затрагивающих фасадные конструкции; *

- монтажные схемы и узлы конструкций, разрабатываемые смежными организациями, выполняющими работы на фасаде (конструкции окон, витражей, дверей, ворот, балконных ограждений и перилл, вентиляционных решеток, сплит-систем, водостоков, вывесок, слаботочных систем, наружное освещение, кабельные трассы и др. объектов, оказывающих влияние на конструкцию фасада здания); *

- указания мест прохода через ограждающие конструкции, технологические и эксплуатационные требования к конструктивным решениям и материалам; *

- особые условия строительства; *

- расчеты по теплотехнике (том «Энергоэффективность»), либо утверждённая в Техническом Задании толщина утеплителя;

- название и марка облицовочного материала; *

- размеры облицовочного материала;

- характеристика утеплителя (марка, толщина, плотность, кашировка); *

- название и марка ветро-влагозащитной мембраны (если применяется);

- фирма/фирмы поставщик крепежных элементов; *

- акты испытаний на вырыв из строительного основания выбранных анкеров; *

- геодезическая съемка.*

*  - Уточненные данные отдельно запрашиваются Исполнителем у Заказчика в процессе производства работ по проектированию. В случае не предоставления таких данных проект выполняется с использованием типовых решений для системы UTECH, а при выявлении разногласий с утверждённым проектом Исполнитель не несёт ответственность за такие разногласия.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| / Подпись М.П. | / Подпись М.П. |

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

•	Титульный лист

•	Ведомость рабочих чертежей

•	Ведомость ссылочных документов

•	Общие данные

•	Раскладка облицовки фасада с цветовым решением*

•	Раскладка элементов подсистемы «UTECH» на фасадах

•	Ведомость применяемых элементов системы навесного вентилируемого фасада «UTECH»

•	Основные проектные решения по устройству элементов навесного вентилируемого фасада «UTECH»

•	Спецификация элементов системы навесного вентилируемого фасада «UTECH»

•	Свидетельство о допуске к работам (копия)

*Раскладка облицовки фасада с цветовым решением передается Заказчиком Исполнителю. Исполнитель выполняет оформление переданной раскладки. Под выполнением оформления раскладки Исполнителем подразумевается расстановка основных вертикальных и горизонтальных размеров облицовки с привязками к осям и высотным отметкам.

Проект на облицовку (детализация, раскрой, спецификация, доработка цветового решения) в состав проекта НВФ не входит. При необходимости разработка данный разделов обсуждается отдельно.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| / Подпись М.П. | / Подпись М.П. |

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ДОКУМЕНТАЦИИ №1 от «хх» месяц 2025 г.

В соответствии с п. 2.7 Договор выполнения работ №ххххх от «хх» месяц 20хх г. (далее – «Договор») (далее – «Исполнитель») в лице _____________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________, принимает, а ООО «Название», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ___________________________________________, действующего на основании ________________________________________________________________, передает следующую исходную документацию:

| № | Имя файла | Дата создания | Размер, Мбайт | Форма передачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | л.1,2-8,15,16,22-27,32,33,34_06022024-АР_Изм.1.pdf | 15 мая 2025 г. | 6,82 | Эл. форма |
| 10 | 06022024-АР.4 Поз. 9_на диск.dwg | 8 апреля 2025 г. | 9,67 | Эл. форма |
| 11 | 06022024-АР.4_Изм.3.dwg | 11 октября 2025 г. | 10,65 | Эл. форма |
| 4 | 06022024-АР.3_Изм.4.pdf | 1 сентября 2025 г. | 5,77 | Эл. форма |
| 5 | 06022024-АР.3_Изм.5.pdf | 1 сентября 2025 г. | 5,76 | Эл. форма |
| 6 | 06022024-АР.3_поз.8.pdf | 26 февраля 2025 г. | 9,75 | Эл. форма |

1. Вышеуказанная документация получена в полном объеме.

2. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, на 2 (двух) листах по 1 (одному) экземпляру для каждой из сторон.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| / Подпись М.П. | / Подпись М.П. |

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № (номер счета-фактуры) от хх «месяц» 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя, в лице ________________________________, действующего на основании _______________________________________, с одной стороны, и представитель Заказчика ООО «Название», в лице ___________________________________, действующего на основании __________________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:

Заказчик принимает следующие работы по: 2D проектирование для объекта: «Название» по Договору № номер от «дата» месяц 2025 г.

1. Работы выполнены Исполнителем Заказчику в полном объеме и надлежащего качества.

2. Работы выполнены и приняты (сданы) надлежащим образом.

3. Итоговая стоимость выполненных Работ составила 000 000 руб. 00 коп., в т. ч. НДС (прописью рублей ноль копеек)

| № | ID Сделки | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед. | Цена, руб | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0000 | Разработка РД | 0000 | м2 | 000 | 000 000 |
|  |  |  | Итого: | без НДС, руб | 000 000 |  |
|  |  |  |  | НДС, руб | 00 000 |  |
|  |  |  | Всего | с НДС, руб | 000 000 |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| / Подпись М.П. | / Подпись М.П. |

РЕЕСТР ЗАМЕЧАНИЙ К РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № от «хх» месяц 2025 г.

Замечания от ____________ к рабочей документации ___________________ по объекту ____________

| № пп | Наименование (шифр) раздела, отчета, номер страницы | Содержание замечания | Обоснование | Ответ на замечание | Комментарий к ответу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Ссылка на нормативный документ | Замечание не принимается. Описание почему не принимается со ссылкой на нормативный документ. Замечание принимается. Необходимо указать что конкретно откорректировано | Ответ принят, замечание снимается Ответ не принимается, замечание не снято |
| 2… |  |  |  |  |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| / Подпись М.П. | / Подпись М.П. |